**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 00.00.2023 г. № 00-па

Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения на территории Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024 г

В соответствии с п.4, п.6, ч.1 ст.14, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального Закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями от 29.07.2017г., 10.08.2017г.), Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Устава Лянинского сельсовета, в целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения по актуализации схемы теплоснабжения на территории Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области. (Приложение № 1)
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Лянинского сельсовета» и на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лянинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области Н.Г. Ралдугин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г. Ралдугин

«00» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ОТЧЕТ**

по актуализации схемы теплоснабжения с.Лянино муниципального образования Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на период 2024 года

Отчет подготовлен администрацией Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области в соответствии с п.22, п.23, п.24 Постановления правительства РФ от 22.02.2012г. № 154

с.Лянино

2023 г.

**Содержание:**

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на период 2024 год ………….……….………3
2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период на 2024 год….……………………………………….3
3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период на 2024 год………………………….……3
4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства. 3
5. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии. …........ 4
6. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на период 2024 г. ……………………………….…………….. 4
7. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива. 4
8. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. …………………………………..…………..…4
9. Литература…………………………………………………………………5
10. Приложение № 1. ..………………………………………………………6

**1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения с. Лянино муниципального образования Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на период 2024 года.**

 «Схема теплоснабжения Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» утверждена Постановлением администрации Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 22.04.2015 г. № 22-па «Об утверждении схемы теплоснабжения с.Лянино муниципального образования Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области».

Основополагающими документами для проведения актуализации схемы теплоснабжения Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154, Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

 Актуализация схемы теплоснабжения Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на период 2024 г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области в утвержденную «Схему теплоснабжения с.Лянино муниципального образования Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области», кроме показателей теплового баланса котельной.

**2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период 2024 года**

Изменений не предусматривается.

**3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 2024 года**

Изменений не предусматривается.

**4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства**

Изменений не предусматривается.

**5. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии**

Изменений не предусматривается.

**6. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на период 2024 г**

Реконструкция участка тепловых сетей для обновления трубопровода с истекшим сроком службы и требующих капитального ремонта по улице Южная села Лянино протяженностью 100 м.

**7. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная  | 2030,91 | 354,44 | 2388,35 | 0 | 2388,35 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **2030,91** | **354,44** | **2388,35** | **0** | **2388,35** |

**8. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия**

Изменений не предусматривается.

**9. Литература**

а) Федеральный Закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29.07.2017г., 10.08.2017г.)

б) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п.22 Постановления)

в) ГОСТ 31168-2003 Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

г) Определение годовой потребности в тепле на отопление на 2023 год МУП ЖКХ «Лянинское»

д) Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии теплоснабжающей организацией МУП ЖКХ «Лянинское»

е) Сведения о направлении в департамент по тарифам Новосибирской области материалов, обосновывающих величину полезного отпуска тепловой энергии на 2024 год.

**10. Приложение № 1**

|  |
| --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных на 2023 г.**(в соответствии с ГОСТ 31168-2003) |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная  | 2103,97 | 357,88 | 2461,86 | 0 | 2461,86 |
|  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **2103,97** | **357,88** | **2461,86** | **0** | **2461,86** |