Согласовано                                                                                            Утверждаю

Начальник Территориального                                                               Директор МУП ЖКХ «Лянинское»

отдела Роспотребнадзора

по НСО в Барабинском районе                                                              А.Ю. Горбунов

И.О. Перекальский

_________________________                                                                 ____________________________

____________________ 2024г.                                                               ________________________ 2024г.

Программа производственного контроля водопровода и график производимых исследований

в МУП ЖКХ «Лянинское»  Здвинского района Новосибирской области.

| № п/п | Наименование обследуемого объекта | Объект исследуемый или материал | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Критерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина (глубина 830м) дата ввода1989г. с. Лянино | Вода холодная питьевая | Микробиологические: ОМЧ, ОКБ; санитарно-химические показатели: железо, марганец, запах, цветность, мутность, сухой остаток, окисляемость, привкус РН, хлориды, бор. | Один раз в квартал | СанПин 1.2.3685-21 |
| 2 | Колонка по ул. Южная, 33 с. Лянино | Вода холодная питьевая | Микробиологические: ОМЧ, ОКБ; санитарно-химические показатели: железо, марганец, запах, цветность, мутность, сухой остаток, окисляемость, привкус РН, хлориды, бор. | Один раз в квартал | СанПин 1.2.3685-21 |
| 3 | Скважина(глубиной 309м) 2015г д. Барлакуль | Вода холодная питьевая | Микробиологические: ОМЧ, ОКБ; санитарно-химические показатели: железо, марганец, запах, цветность, мутность, сухой остаток, окисляемость, привкус РН, хлориды, бор. | Один раз в квартал | СанПин 1.2.3685-21 |
| 4 | Колонка по ул. Центральная, 12 д. Барлакуль | Вода холодная питьевая | Микробиологические: ОМЧ, ОКБ; санитарно-химические показатели: железо, марганец, запах, цветность, мутность, сухой остаток, окисляемость, привкус РН, хлориды, бор. | Один раз в квартал | СанПин 1.2.3685-21 |
| 5 | Станция водоподготовки д.Барлакуль | Вода холодная питьевая | Микробиологические: ОМЧ, ОКБ; санитарно-химические показатели: железо, марганец, запах, цветность, мутность, сухой остаток, окисляемость, привкус РН, хлориды, бор. | Один раз в квартал | СанПин 1.2.3685-21 |